部分主材限价清单

为充分保证装饰工程质量，严禁施工方为赢得中标，有意压价，中标后，

恶意压低材料进价，以次充好。为确保工程质量，进场材料必须做到环保

标，因此对主要用材料最低限价。

参照《南京工程造价管理》期刊2021年1月第288期，及根据以往经

验形成限价和品牌对招标清单中，主材做最低限价价格

- 吊顶（二、三层）：竹木品牌（恒峰塑业、启航），封面主材不低于50

元/㎡；

2.吊顶（一层更衣室）：轻钢龙骨、基层、4*8*1.2竹木方筒（恒峰塑业，

启航），间隔7公分，封面主材不低于100元/㎡；

- 吊顶（会议室）：二次吊顶中标人出方案，石膏板35元/张，PVC

7元/张，金属网140元/㎡。

4.吊顶（运输部）：岩棉板，主材不低于24.11元/㎡；

5.墙面油漆墙固：品牌绿蛙，主材不低于29.2元/kg；

6.墙面乳胶漆：乳胶漆品牌净味多乐士立邦牌，腻子粉品牌（上海好施丽

牌内墙腻子粉），主材乳胶漆不低于10.82元/kg；

7.窗台大理石：品牌（福建.广东）磨罗马边，主材不低于210元/㎡；

8.增加地面局部缝隙补刷自流平工序

9.PVC塑胶地板：品牌（LG.瀚雅）3毫米厚，主材不低于130元/㎡；

10.免漆套装门：实木，包含门套、五金，主材不低于750元/樘；

11.门锁：不低于95元；

12.灯：双射头、品牌（LED、三雄、飞利浦）每套不低于120元；

13.护墙板：品牌（恒峰塑业、启航），主材不低于130元/㎡；

14.洗手池：陶瓷品牌（箭牌），每套不低于280元；

15.单水龙头：品牌（箭牌）、含下水管，水龙头每套不低于180元；

16.蹲坑隔断：品牌朗波EO级胡桃木、品牌配件.卡西诺金铝，不锈钢配件

加厚，每套不低于1800元；

17.小便斗：陶瓷品牌（箭牌、美拉其）含感应器，每套不低于850元；

18.换格扇灯：600X600品牌飞利浦、三雄，每套不低于180元；

19.彩钢夹芯板：主材不低于85元/㎡，同时应注意到外框有75*35镀锌

方管固定；

20.外墙防水：办公室外墙渗水，四楼会议室，运输部各有多处渗漏面，需

做防水处理。四楼会议室、运输部各增加约30㎡防水；

21.门框固定方案：目前市场上多为套装门，造成门套与门框的连接很简单

也不牢固，希望投标方能拿出较好的解决方案。